附件：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 个 | 1 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 592*290*95 | 个 | 1 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 592*492*95 | 个 | 1 |  |
| 4 | 初效过滤器 | 592*290*95*G4 | 个 | 1 |  |
| 5 | 初效过滤器 | 592*492*95*G4 | 个 | 1 |  |
| 6 | 初效过滤器 | 592*287*95 | 个 | 1 |  |
| 7 | 初效过滤器 | 290*595*46*G4 | 个 | 1 |  |
| 8 | 初效过滤器 | 290*493*46*G4 | 个 | 1 |  |
| 9 | 初效过滤器 | 493*595*46*G4 | 个 | 1 |  |
| 10 | 初效过滤器 | 595*595*46*G4 | 个 | 1 |  |
| 11 | 中效过滤器 | 592*592*534*8B | 个 | 1 |  |
| 12 | 中效过滤器 | 592*290*534*4B | 个 | 1 |  |
| 13 | 中效过滤器 | 592*492*534*8B | 个 | 1 |  |
| 14 | 中效过滤器 | 592*492*534*6B | 个 | 1 |  |
| 15 | 中效过滤器 | 289*592*534*4B | 个 | 1 |  |
| 16 | 中效过滤器 | 490*592*381*F8*8P | 个 | 1 |  |
| 17 | 中效过滤器 | 287*490*381*F8*4P | 个 | 1 |  |
| 18 | 中效过滤器 | 287*592*381*F8*4P | 个 | 1 |  |
| 19 | 中效过滤器 | 592*592*381*F8*8P | 个 | 1 |  |
| 20 | 高效过滤器 | 434*434*70 | 个 | 1 |  |
| 21 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 个 | 1 |  |
| 22 | 高效过滤器 | 320*320*70 | 个 | 1 |  |
| 23 | 高效过滤器 | 610*610*96 | 个 | 1 |  |
| 24 | 高效过滤器 | 500风量 | 个 | 1 |  |
| 25 | 高效过滤器 | 1000风量 | 个 | 1 |  |
| 26 | 温度传感器 | 麦克维尔：WHS310.2FST2 | 条 | 1 |  |
| 27 | 压力表 | 0-2.5兆帕 | 套 | 1 |  |
| 28 | 内机电路板 | 欧科：EKCK045A1 | 块 | 1 |  |
| 29 | 冷冻油 | 麦克维尔：MHS310.2 20L/桶 | 桶 | 1 |  |
| 30 | 油平衡管 | 麦克维尔：MHS310.2 | 条 | 1 |  |
| 31 | 水封 | 按样 | 个 | 1 |  |
| 32 | 电机绕线圈 | 15KW | 台 | 1 |  |
| 33 | 风扇叶 | Y132-2 | 个 | 1 |  |
| 34 | 热过载继电器 | CTH-40/3 28-40A | 个 | 1 |  |
| 35 | 电磁接触器（220v） | GMC(D)-40 | 个 | 1 |  |
| 36 | 水泵轴加工 | 加工轴承位 | 条 | 1 |  |
| 37 | 空开 | 3P BKN.D40 | 个 | 1 |  |
| 38 | 皮带（进口） | B-53 | 条 | 1 |  |
| 39 | 氮气 |  | 瓶 | 1 |  |
| 40 | 风扇电机 | EKRV240AR1M | 台 | 1 |  |
| 41 | 出风口 | ABS塑钢材料：外框尺寸附图 | 个 | 1 |  |
| 42 | 内机排水泵 | P220DB-029 | 个 | 1 |  |
| 43 | 内机接收器 | EKCKD45A | 个 | 1 |  |
| 44 | 冷媒 | R410a | 瓶 | 1 |  |
| 45 | 驱动电池 | YH5-6 | 个 | 1 |  |
| 46 | 保险管 | 20A | 只 | 1 |  |
| 47 | 轴承 | 6209 | 个 | 1 |  |
| 48 | 电机绕线圈 | 25KW | 台 | 1 |  |
| 49 | 温度传感器 | WHS310.2FST2 | 条 | 1 |  |
| 50 | 压缩机 | ZP67KCE | 台 | 1 |  |
| 51 | 皮带 | SPA757 | 条 | 1 |  |
| 52 | 皮带 | 3V265 | 条 | 1 |  |
| 53 | 皮带 | SPZ662 | 条 | 1 |  |
| 54 | 皮带 | SPA1400 | 条 | 1 |  |
| 55 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 56 | 排气阀 | DN25 | 个 | 1 |  |
| 57 | 液晶温控开关 |  | 套 | 1 |  |
| 58 | 主板（麦克维尔专用） | --- | 只 | 1 |  |
| 59 | 压缩机 | ZPD72KCE-TFD | 个 | 1 |  |
| 60 | 交流接触器 | LC1D18 | 个 | 1 |  |
| 61 | 缺相保护器电路板 | 24VDC1ZS | 个 | 1 |  |
| 62 | 内机电路板 | 欧科多联机 | 个 | 1 |  |
| 63 | 压差开关 | MPDS650 | 个 | 1 |  |
| 64 | 驱动模块 | EV000200 | 个 | 1 |  |
| 65 | 防锈漆 | 5kg | 瓶 | 1 |  |
| 66 | 天那水 | 1kg | 瓶 | 1 |  |
| 67 | 散流器 | 500mm*500mm(ABS门铰) | 个 | 1 |  |
| 68 | 回风口 | 785mm*355mm(ABS门铰) | 个 | 1 |  |
| 69 | 回风口 | 965mm*355mm(ABS门铰) | 个 | 1 |  |
| 70 | 水流开关 | LKB-01B | 个 | 1 |  |
| 71 | 电机 | 59w（盘管内机） | 个 | 1 |  |
| 72 | 电机 | 30w | 个 | 1 |  |
| 73 | 电动阀 | 通用 | 个 | 1 |  |
| 74 | 虑波器 | ESFQ-04T0-03 | 个 | 1 |  |
| 75 | 变频器 | HZ300A | 个 | 1 |  |
| 76 | 压力表 | 2.5兆帕 | 套 | 1 |  |
| 77 | 变频板 | RAS-400FSN6Q机型专用 | 块 | 1 |  |
| 78 | 相序继电器 | RM22TR33 | 个 | 1 |  |
| 79 | 变频底座 | 按样购买 | 台 | 1 |  |
| 80 | 过热载保护器 | KSD301 | 个 | 1 |  |
| 81 | 控制面板 | Sk-0cP01 | 个 | 1 |  |
| 82 | 蒸发器探头 | 麦克维尔风冷螺杆机 | 个 | 1 |  |
| 83 | 手操器 | 麦克维尔风冷螺杆机 | 个 | 1 |  |